«Согласовано»

ГИП ООО «Котласгазсервис»

(по доверенности №137 от 26.12.2018 г.)

_____________________   Д.А. Морозов

«___» ___________ 2019 г.

# «Утверждаю»

____________________________________

(Ф.И.О заказчика)

_____________________________________

(подпись)

«___» ___________ 2019 г.

ЗАДАНИЕ  НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Газоснабжение		индивидуального жилого дома

квартиры в многоквартирном жилом доме

объекта капитального строительства:__________________

по адресу: _____________________________________________________________

| 1. Стадия проектирования | Рабочая документация: разработать рабочие чертежи указанных в п.2 марок, спецификации оборудования, изделий, материалов |
| --- | --- |
| 2. Марки рабочих чертежей | - Наружные газопроводы - Газоснабжение (внутренние устройства) |
| 3. Заказчик проекта | Ф.И.О. _________________________________________________________________ Телефон, адрес эл.почты: |
| 4. Основные сведения по газифицируемому объекту | Здание: каменное / деревянное / другое: ___________________________ Отапливаемая площадь объекта: _______________________________ Наличие системы вентиляции: да / нет Наличие контура заземления здания: да / нет Количество проживающих людей (максимальное): ___________ Количество точек водоразбора системы ГВС: _____________ Одновременность использования горячей воды из разных точек водоразбора: преимущественно одновременное / преимущественно неодновременное Длительность использования горячей воды: преимущественно длительное (частое принятие ванны) / преимущественно кратковременное (принятие душа, мытье рук) Источник воды для системы ГВС: центр. водопровод / индивидуальный (скваж.) Канализация: центральная / индивидуальная ___________________ Характеристика системы отопления: - существующая / проектируемая - отопительные приборы: водяные радиаторы (конвекторы, регистры), водяной теплый пол, воздушное отопление, другое _____________________________________ - побуждение движения теплоносителя: естественное (гидростатическое) / механическое (насосное) Электроснабжение: преимущественно надежное / частые перебои |
| 5. Основные решения по инженерному обеспечению. | Газовое оборудование разместить: в кухне / в теплогенераторной, встроенной (пристроенной) на ____________ этаже Проектом предусмотреть установку следующего оборудования: - газорегуляторное (при необходимости): ШРП ООО «ИТГАЗ» / ШРП СООО «ФАРГАЗ» / регулятор ___________ на наружной стене объекта в защитном шкафу - счетчик расхода газа: марка счетчика: BK / другое ____________________ место установки: верх. зона помещ. / нижн. зона помещ. / снаружи здания - газовая плита: ПГ-4 / ПГ-2 / варочная панель / газ. духовой шкаф - теплогенератор __________________________________________________ - водонагреватель системы ГВС _____________________________________ С особенностями (ориентировочная стоимость, эксплуатационные особенности и затраты) предложенных вариантов оборудования ознакомлен _______________________________________________ С преимуществами и особенностями, требованиями к монтажу и эксплуатации конденсационной отопительной техники ознакомлен ______________ |
|  | Предусмотреть контроль загазованности: требуется / не требуется Предусмотреть погодозависимую автоматику: требуется / не требуется Предусмотреть систему дистанционного контроля (регулирования): требуется / не требуется Дымоудаление: коаксиальное / дымовой канал / система SCHIEDEL * При установке коаксиального прохода через стену (крышу) возможно обмерзание оголовка дымохода-воздуховода и последующая остановка работы теплогенератора в холодный (переходный) период года. Требуется систематический контроль состояния оголовка коаксиального дымохода-воздуховода при эксплуатации. Ознакомлен ___________ Газопровод до Объекта проложить: подземно / надземно |
| 6. Исходные данные предоставляемые "Заказчиком" | Топографический план участка строительства в масштабе 1:500 (со всем надземными и подземными коммуникациями и сооружениями, в т.ч. с объектом газификации, границами земельного участка) Копия технического паспорта (технического плана) объекта/проект объекта Действующие на срок выполнения работ по Договору технические условия на газоснабжение (реконструкцию, переустройство и т.д.) объекта |
| 6. Дополнительные сведения |  |
| 8. Согласование проекта | Рабочая документация подлежит согласованию: - с эксплуатационными организациями смежных инженерных сетей при необходимости. Согласование выполняет "Исполнитель". |
| 9. Количество выдаваемых экземпляров | Рабочую документацию выдать заказчику в 2 экз. на бумажном носителе |
| 10. Требования к подготовке Объекта для монтажа газового оборудования | В результате осмотра объекта выявлено: Объект для монтажа газового оборудования готов (не готов). Требуется выполнение следующих мероприятий (утепление, демонтаж конструкций, перепланировка, отделочные работы и др.) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ |

С необходимостью выполнения указанных мероприятий ознакомлен _________________

Схема установки газового оборудования

Со схемой установки газового оборудования согласен         _________________                         __________________

Ф.И.О заказчика                                   подпись

от проектной организации: ООО «Котласгазсервис»

_______________  __________________ /______________/

должность		              подпись	                   расшифровка подписи